## Survey
n-PC laser Ablation (V. Tolardo) 26102021
Ratios
[20 empty] | O/C(Theo) | 0.1875 | PC
| Sample |  |  | At% | [7 empty] | w/o sub |  | Renorm | w/o sub |  |  |  |  | O/C | Si/O
|  |  |  | O1s | C1s | Na1s | Cl 2p | B 1s | Si2p | F1s | CTRL | C1s corr | 100% | O1s | C1s | Na1s | Cl 2p | B 1s | Si2p
FOV2 | A | PC pristine | P1 | 15.34 | 80.32 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 100.01 | 80.32 | 100.01 | 15.3385 | 80.312 | 0 | 0 | 0 | 4.3496 | 0.19099 | 0.054158
|  | PC pristine | P2 | 15.08 | 80.51 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 100.01 | 80.51 | 100.01 | 15.0785 | 80.5019 | 0 | 0 | 0 | 4.4196 | 0.18731 | 0.0549
|  | PC pristine | P3 | 16.83 | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 100 | 77.51 | 100 | 16.83 | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0.21713 | 0.073023
|  | PC pristine | P4 | 17.44 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 100.01 | 76.1 | 100.01 | 17.4383 | 76.0924 | 0 | 0 | 0 | 6.4694 | 0.22917 | 0.08502
|  | Ave. |  | 16.1725 | 78.61 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 100.0075 | 78.61 | 100.0075 | 16.1713 | 78.6041 | 0 | 0 | 0 | 5.2246 | 0.20615 | 0.066775
|  | Stdev. |  | 1.1439 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 |  | 2.1637 |  | 1.1441 | 2.1621 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0.020295 | 0.014968
|  | Err% |  | 0.070731 | 0.027524 |  |  |  | 0.1962 |  |  | 0.027524 |  | 0.070749 | 0.027507 |  |  |  | 0.19621 | 0.098449 | 0.22415
FOV2 | A | PC ablated | P1 | 16.77 | 80.78 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 100 | 80.78 | 100 | 16.77 | 80.78 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.2076 | 0.030329
|  | PC ablated | P2 | 15.98 | 83.89 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 100 | 83.89 | 100 | 15.98 | 83.89 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.19049 | 0.0015496
|  | PC ablated | P3 | 16.74 | 81.34 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 100.01 | 81.34 | 100.01 | 16.7383 | 81.3319 | 0 | 0 | 0 | 1.9298 | 0.2058 | 0.023728
|  | PC ablated | P4 | 17.1 | 79.76 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 100 | 79.76 | 100 | 17.1 | 79.76 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0.21439 | 0.039368
|  | Ave. |  | 16.6475 | 81.4425 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 0 | 100.0025 | 81.4425 | 100.0025 | 16.6471 | 81.4405 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 0.20457 | 0.023744
|  | Stdev. |  | 0.47395 | 1.7579 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 |  | 1.7579 |  | 0.47384 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0.010092 | 0.016125
|  | Err% |  | 0.02847 | 0.021584 |  |  |  | 0.67322 |  |  | 0.021584 |  | 0.028464 | 0.021587 |  |  |  | 0.67324 | 0.04933 | 0.67914
FOV2 | A | n-PC/C2F4 | P1 | 39.27 | 30.09 | 8.5 | 0 | 12.71 | 0.33 | 9.09 | 99.99 | 25.7699 | 86.5799 | 45.3569 | 29.7643 | 9.8175 | 0 | 14.6801 | 0.38115 | 1.5239 | 0.012806
|  | n-PC/C2F4 | P2 | 40.23 | 30.15 | 9.17 | 0 | 12.92 | 0.39 | 7.15 | 100.01 | 26.7519 | 89.4619 | 44.9689 | 29.9031 | 10.2502 | 0 | 14.4419 | 0.43594 | 1.5038 | 0.014578
|  | n-PC/C2F4 | P3 | 41.06 | 29.45 | 8.8 | 0 | 12.99 | 0.34 | 7.35 | 99.99 | 25.9569 | 89.1469 | 46.0588 | 29.117 | 9.8714 | 0 | 14.5715 | 0.38139 | 1.5819 | 0.013099
|  | n-PC/C2F4 | P4 | 39.19 | 30.16 | 8.91 | 0 | 12.5 | 0.34 | 8.9 | 100 | 25.9302 | 86.8702 | 45.1133 | 29.8494 | 10.2567 | 0 | 14.3893 | 0.39139 | 1.5114 | 0.013112
|  | Ave. |  | 39.9375 | 29.9625 | 8.8233 | 0 | 12.78 | 0.35 | 8.1225 | 99.9758 | 26.1022 | 88.0147 | 45.3745 | 29.6584 | 10.0489 | 0 | 14.5207 | 0.39747 | 1.5302 | 0.013399
|  | Stdev. |  | 0.88504 | 0.34306 | 0.33561 | 0 | 0.22136 | 0.02708 | 1.0138 |  | 0.44093 |  | 0.48353 | 0.36548 | 0.23717 | 0 | 0.13097 | 0.026088 | 0.035398 | 0.00079908
|  | Err% |  | 0.022161 | 0.01145 | 0.038037 |  | 0.017321 | 0.077372 | 0.12481 |  | 0.016892 |  | 0.010656 | 0.012323 | 0.023601 |  | 0.0090195 | 0.065634 | 0.023133 | 0.059638
FOV2 | C | C2F4 Sub | P1 | 0 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.23 | 100 |  |  | 0 | 31.77 | [6 empty] | 0.46563
|  |  |  | 0 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.49 | 100 |  |  | 0 | 32.51 | [6 empty] | 0.4817
|  |  |  | 0 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.19 | 100 |  |  | 0 | 31.81 | [6 empty] | 0.46649
|  | C2F4 Sub | P2 | 0 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 100 |  |  | 0 | 32.76 | [6 empty] | 0.48721
|  | Ave. |  | 0 | 32.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7875 | 100 |  |  | 0 | 32.2125 | [6 empty] | 0.47526
|  | Stdev. |  | 0 | 0.49869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49869 |  |  |  | 0 | 0.49869 | [6 empty] | 0.010861
|  | Err% |  |  | 0.015481 |  |  |  |  | 0.0073567 |  |  |  |  | 0.015481 | [6 empty] | 0.022854
|  |  |  | cc | 59 | 53 | 66 |  | 0.37288 | 0.38679
|  |  |  | co | 22 | 20.5 | 24 |  | 0.32203 | 0.23585
|  |  |  | c=o | 19 | 12.5 | 14
Report Copied on: Wednesday, November 03, 2021, 11:46:51
d:\data\collaboration\valentinatolardo-iit-genova\20211015analysis.vms
|  |  |  | Sample Identifier | Name | Position | FWHM | Raw Area | %At Conc
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | 532.16 | 2.65 | 45482.1 | 39.19
[5 empty] | C 1s | 284.66 | 2.72 | 13415.1 | 30.16
[5 empty] | F 1s | 689.66 | 2.61 | 12487.4 | 8.9
[5 empty] | Na 1s | 1071.16 | 2.37 | 20892 | 8.91
[5 empty] | Si 2p | 102.16 | 1.58 | 183.395 | 0.34
[5 empty] | B 1s | 192.66 | 2.3 | 3299.26 | 12.5
Peak Area Results Compact form (Atomic Concentrations)
|  |  |  | Name | %Conc | Sample Identifier
St.Dev.
|  |  |  | O 1s | 39.19 | V1_PC_NP_P4
0.327
|  |  |  | C 1s | 30.16
0.39
|  |  |  | F 1s | 8.9
0.196
|  |  |  | Na 1s | 8.91
0.171
|  |  |  | Si 2p | 0.34
0.104
|  |  |  | B 1s | 12.5
0.288
Peak Area Results Compact form (RSF Corrected Peak Intensities and St.Dev.)
|  |  |  | Name | Area | Sample Identifier
St.Dev.
|  |  |  | O 1s | 4759.95 | V1_PC_NP_P4
39.5755
|  |  |  | C 1s | 3663.28
61.5466
|  |  |  | F 1s | 1081.18
24.7034
|  |  |  | Na 1s | 1081.69
21.0338
|  |  |  | Si 2p | 41.2016
12.605
|  |  |  | B 1s | 1517.59
38.1954
Peak Area Results
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
|  |  |  | %Conc | 39.19 | 30.16 | 8.9 | 8.91 | 0.34 | 12.5
|  |  |  | St.Dev. | 0.327 | 0.39 | 0.196 | 0.171 | 0.104 | 0.288
Peak Area Results (RSF Corrected Intensities and St.Dev.)
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
|  |  |  | Area | 4759.95 | 3663.28 | 1081.18 | 1081.69 | 41.2016 | 1517.59
|  |  |  | St.Dev. | 39.5755 | 61.5466 | 24.7034 | 21.0338 | 12.605 | 38.1954
Peak to Peak Results
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
|  |  |  | %Conc | 37.38 | 25.16 | 9.27 | 9.81 | 0.66 | 17.73
|  |  |  | CPS | 14392.2 | 3452.38 | 4573.54 | 8154.59 | 106.352 | 1391.25
Peak Area: % Mass Concentration and Atomic Mass (Daltons)
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
|  |  |  | %Mass Conc | 41.58 | 24.02 | 11.22 | 13.58 | 0.63 | 8.97
|  |  |  | Mass | 15.9994 | 12.011 | 18.9984 | 22.9898 | 28.0858 | 10.823
Peak Area: % Mass Concentration
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
[5 empty] | 41.58 | 24.02 | 11.22 | 13.58 | 0.63 | 8.97
Normalised Signal-to-Noise or S/SQRT(S+B)
|  |  |  | Name | Noise | Sample Identifier
|  |  |  | O 1s | 0.83549 | V1_PC_NP_P4
C 1s
F 1s
Na 1s
Si 2p
B 1s
Peak Plus and Peak Minus
|  |  |  | Name | Peak Plus | Peak Minus | Sample Identifier
|  |  |  | O 1s | 14374.966 | -17.222 | V1_PC_NP_P4
|  |  |  | C 1s | 3417.94 | -34.444
|  |  |  | F 1s | 4510.705 | -62.831
|  |  |  | Na 1s | 8096.257 | -58.333
|  |  |  | Si 2p | 91.313 | -15.039
|  |  |  | B 1s | 1362.897 | -28.351
Film Metric
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
Effective RSF
|  |  |  | V1_PC_NP_P4 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
[5 empty] | 0.78 | 0.278 | 1 | 1.685 | 0.328 | 0.159
|  |  |  | V1_PC_NP_P3 | O 1s | C 1s | F 1s | Na 1s | Si 2p | B 1s
[5 empty] | 0.78 | 0.278 | 1 | 1.685 | 0.328 | 0.159

## HR
n-PC laser Ablation (V. Tolardo) 26102021
Stoichiometic Ratios PC
[20 empty] | 0.37288 | 0.125 | 0.0625 | 0 | 0
| Sample |  |  | C 1s | [8 empty] | O 1s | [6 empty] | C1s |  |  |  |  | O1s
|  |  |  | C-C (ar.) | C-C (al.) | C-O-C, C-OH | C=O | O-C=O | O=C(-O)2 | C-C p (i) | C-C p (ii) | C-F2 | (ar. C)-O-C | O=C-O (stoich.) | O-C (oth.) | O=C (oth) | O-Si | O1s sh. up | Na KLL | CC_al./CC_ar. | (ar. C)-O-C / CC | O=C(-O)2 / CC | C=O / CC | O-C=O / CC | C-O-C/O-C=O | (C-O-C+COH)/O-C=O
HYB_PE40 | V3 | PC pristine | P1 | 62.21 | 23 | 7.07 | 0 | 2.4 | 2.56 | 1.72 | 1.05 | 0 | 29.17 | 14.6 | 27.03 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0.36972 | 0.082971 | 0.030043 | 0 | 0.028166
%Area |  | PC pristine | P2 | 60.32 | 22.3 | 9.17 | 0 | 1.86 | 2.55 | 2.23 | 1.57 | 0 | 29.51 | 14.77 | 26.18 | 0 | 29.54 | 0 | 0 | 0.36969 | 0.11099 | 0.030864 | 0 | 0.022513
|  | PC pristine | P3 | 61.48 | 22.73 | 8.17 | 0 | 2.13 | 2.46 | 2.11 | 0.91 | 0 | 24.44 | 12.23 | 33.96 | 0 | 29.36 | 0 | 0 | 0.36971 | 0.097019 | 0.029213 | 0 | 0.025294
|  | PC pristine | P4 | 59.7 | 22.07 | 10.28 | 0 | 1.1 | 2.88 | 2.6 | 1.37 | 0 | 28.22 | 14.12 | 26.58 | 0 | 31.08 | 0 | 0 | 0.36968 | 0.12572 | 0.035221 | 0 | 0.013452
|  | Ave. |  | 60.9275 | 22.525 | 8.6725 | 0 | 1.8725 | 2.6125 | 2.165 | 1.225 | 0 | 27.835 | 13.93 | 28.4375 | 0 | 29.795 | 0 | 0 | 0.3697 | 0.10417 | 0.031335 | 0 | 0.022356
|  | Stdev. |  | 1.1293 | 0.41845 | 1.3726 | 0 | 0.5602 | 0.18392 | 0.36263 | 0.29994 | 0 | 2.3282 | 1.1663 | 3.698 | 0 | 0.86785 | 0 | 0 | 1.6105e-05 | 0.018361 | 0.0026766 | 0 | 0.0063688
|  | Err% |  | 1.853% | 1.858% | 15.83% |  | 29.92% | 7.04% | 16.75% | 24.49% |  | 8.364% | 8.372% | 13% |  | 2.913% |  |  | 0.004356% | 17.63% | 8.542% |  | 28.49%
[9 empty] | C1s sh.up 8% |  | 6.6762
[9 empty] | C1s sh.up meas. |  | 3.39
HYB_PE40 | V2 | PC ablated | P1 | 48.42 | 17.9 | 18.97 | 0 | 4.34 | 3.63 | 2.1 | 4.65 | 0 | 37.21 | 18.62 | 0 | 29.45 | 11.17 | 3.55 | 0 | 0.36968 | 0.28604 | 0.054735 | 0 | 0.06544
%Area |  | PC ablated | P2 | 46.04 | 17.02 | 20.97 | 0 | 3.73 | 4.36 | 2.3 | 5.58 | 0 | 33.85 | 16.94 | 0 | 35.51 | 10.17 | 3.54 | 0 | 0.36968 | 0.33254 | 0.069141 | 0 | 0.05915
|  | PC ablated | P3 | 47.97 | 17.74 | 19.64 | 0 | 3.9 | 3.66 | 2.61 | 4.48 | 0 | 37.58 | 18.81 | 0 | 29.21 | 11.29 | 3.12 | 0 | 0.36981 | 0.29889 | 0.055699 | 0 | 0.059352
|  | PC ablated | P4 | 49.83 | 18.43 | 17.28 | 0 | 4.08 | 3.28 | 2.07 | 5.03 | 0 | 36.75 | 18.39 | 0 | 31.59 | 11.04 | 2.23 | 0 | 0.36986 | 0.25315 | 0.048052 | 0 | 0.059771
|  | Ave. |  | 48.065 | 17.7725 | 19.215 | 0 | 4.0125 | 3.7325 | 2.27 | 4.935 | 0 | 36.3475 | 18.19 | 0 | 31.44 | 10.9175 | 3.11 | 0 | 0.36976 | 0.29265 | 0.056906 | 0 | 0.060928
|  | Stdev. |  | 1.5653 | 0.58191 | 1.5346 | 0 | 0.26094 | 0.4525 | 0.2486 | 0.48761 | 0 | 1.6993 | 0.85084 | 0 | 2.9166 | 0.50868 | 0.61995 | 0 | 9.1632e-05 | 0.032834 | 0.0088366 | 0 | 0.0030191
|  | Err% |  | 3.257% | 3.274% | 7.986% |  | 6.503% | 12.12% | 10.95% | 9.881% |  | 4.675% | 4.678% |  | 9.277% | 4.659% | 19.93% |  | 0.02478% | 11.22% | 15.53% |  | 4.955%
[9 empty] | C1s sh.up 8% |  | 5.267
[9 empty] | C1s sh.up meas. |  | 7.205
HYB_PE40 | V1 | n-PC/C2F4 | P1 | 56.66 |  | 19.93 | 2.64 | 8.81 | 1.9 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 70.05 | 20.6 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0.35175 | 0.033533 | 0.046594 | 0.15549
%Area |  | n-PC/C2F4 | P2 | 57.68 |  | 16.85 | 4.06 | 7.89 | 2.21 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 70.62 | 19.87 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0.29213 | 0.038315 | 0.070388 | 0.13679
|  | n-PC/C2F4 | P3 | 59.73 |  | 18.21 | 2.83 | 7.66 | 1.82 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 72.47 | 18.02 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0.30487 | 0.03047 | 0.04738 | 0.12824
|  | n-PC/C2F4 | P4 | 59.46 |  | 16.17 | 3.56 | 7.7 | 2.16 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 71.6 | 18.71 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 0.27195 | 0.036327 | 0.059872 | 0.1295
|  | Ave. |  | 58.3825 |  | 17.79 | 3.2725 | 8.015 | 2.0225 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | 0 | 71.185 | 19.3 | 0 | 0 | 9.515 | 0 | 0.30517 | 0.034661 | 0.056059 | 0.13751
|  | Stdev. |  | 1.4648 |  | 1.6597 | 0.65795 | 0.53941 | 0.19155 | 0 | 0 | 0.72977 | 0 | 0 | 1.0694 | 1.1549 | 0 | 0 | 0.13892 | 0 | 0.033879 | 0.0034136 | 0.011325 | 0.012567
|  | Err% |  | 2.509% |  | 9.33% | 20.11% | 6.73% | 9.471% |  |  | 6.94% |  |  | 1.502% | 5.984% |  |  | 1.46% |  | 11.1% | 9.848% |  | 9.139%
[9 empty] | C1s sh.up 8% |  | 4.6706
[9 empty] | C1s sh.up meas. |  | 0
HYB_PE40 | V3 | PC pristine | P1 | 284.61 | 285.11 | 286.38 | 0 | 288.7 | 290.45 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534 | 532.3 | 532.14 | 0 | 532 | 0 | 0
Pos. |  | PC pristine | P2 | 284.59 | 285.09 | 286.29 | 0 | 288.73 | 290.44 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534 | 532.3 | 532.2 | 0 | 532 | 0 | 0
|  | PC pristine | P3 | 284.53 | 285.03 | 286.28 | 0 | 288.72 | 290.47 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534 | 532.3 | 532.09 | 0 | 532 | 0 | 0
|  | PC pristine | P4 | 284.5 | 285 | 286.24 | 0 | 288.72 | 290.46 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534 | 532.3 | 532.29 | 0 | 532 | 0 | 0
|  | Ave. |  | 284.5575 | 285.0575 | 286.2975 | 0 | 288.7175 | 290.455 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534 | 532.3 | 532.18 | 0 | 532 | 0 | 0
|  | Stdev. |  | 0.051235 | 0.051235 | 0.05909 | 0 | 0.012583 | 0.01291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086023 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Err% |  | 0.01801% | 0.01797% | 0.02064% |  | 0.004358% | 0.004445% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0.01616% |  | 0%
HYB_PE40 | V2 | PC ablated | P1 | 284.55 | 285.05 | 286.24 | 0 | 288.75 | 290.61 | 291.25 | 292.5 | 0 | 533.98 | 532.24 | 0 | 532.66 | 532 | 539.5
Pos. |  | PC ablated | P2 | 284.49 | 284.99 | 286.1 | 0 | 288.64 | 290.46 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534.1 | 532.24 | 0 | 533.04 | 532 | 539.6
|  | PC ablated | P3 | 284.56 | 285.06 | 286.21 | 0 | 288.66 | 290.52 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534.03 | 532.24 | 0 | 532.72 | 532 | 539.5
|  | PC ablated | P4 | 284.57 | 285.07 | 286.28 | 0 | 288.74 | 290.57 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534.02 | 532.24 | 0 | 532.56 | 532 | 539.5
|  | Ave. |  | 284.5425 | 285.0425 | 286.2075 | 0 | 288.6975 | 290.54 | 291.25 | 292.5 | 0 | 534.0325 | 532.24 | 0 | 532.745 | 532 | 539.525 | #DIV/0!
|  | Stdev. |  | 0.03594 | 0.03594 | 0.07719 | 0 | 0.055603 | 0.064807 | 0 | 0 | 0 | 0.049917 | 0 | 0 | 0.20744 | 0 | 0.05 | #DIV/0!
|  | Err% |  | 0.01263% | 0.01261% | 0.02697% |  | 0.01926% | 0.02231% | 0% | 0% |  | 0.009347% | 0% |  | 0.03894% | 0% | 0.009267%
HYB_PE40 | V1 | n-PC/C2F4 | P1 | 284.68 |  | 286.23 | 287.68 | 288.68 | 290.28 | 0 | 0 | 292.54 | 0 | 0 | 531.9 | 532.8 | 0 | 0 | 535.76
Pos. |  | n-PC/C2F4 | P2 | 284.68 |  | 286.23 | 287.68 | 288.68 | 290.15 | 0 | 0 | 292.51 | 0 | 0 | 531.88 | 532.8 | 0 | 0 | 535.75
|  | n-PC/C2F4 | P3 | 284.7 |  | 286.25 | 287.7 | 288.7 | 290.18 | 0 | 0 | 292.51 | 0 | 0 | 531.92 | 532.86 | 0 | 0 | 535.77
|  | n-PC/C2F4 | P4 | 284.68 |  | 286.23 | 287.68 | 288.68 | 290.23 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 0 | 531.89 | 532.8 | 0 | 0 | 535.78
|  | Ave. |  | 284.685 |  | 286.235 | 287.685 | 288.685 | 290.21 | 0 | 0 | 292.515 | 0 | 0 | 531.8975 | 532.815 | 0 | 0 | 535.765
|  | Stdev. |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.057155 | 0 | 0 | 0.017321 | 0 | 0 | 0.017078 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01291
|  | Err% |  | 0.003513% |  | 0.003494% | 0.003476% | 0.003464% | 0.01969% |  |  | 0.005921% |  |  | 0.003211% | 0.00563% |  |  | 0.00241%

## Graphs
| O/C |  | Si/C
| Ave. | Stdev. | Ave. | Stdev.
PC stoich. | 0.19 | 0 | 0 | 0
PC pristine | 0.20615 | 0.020295 | 0.066775 | 0.014968
PC ablated | 0.20457 | 0.010092 | 0.023744 | 0.016125
n-PC/C2F4 | 1.5302 | 0.035398 | 0.013399 | 0.00079908
n-PC/C2F4
O1s | C1s | Na1s | Cl 2p | B 1s | Si2p
45.3745 | 29.6584 | 10.0489 | 0 | 14.5207 | 0.39747
0.48353 | 0.36548 | 0.23717 | 0 | 0.13097 | 0.026088
| CC_al./CC |  | C-O-C, C-OH / CC |  | O=C(-O)2 / CC |  | C=O / CC |  | O-C=O / CC
| Ave. | Stdev. | Ave. | Stdev. | Ave. | Stdev. | Ave. | Stdev. | Ave. | Stdev.
PC stoich. | 0.37288 | 0 | 0.125 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC pristine | 0.3697 | 1.6105e-05 | 0.10417 | 0.018361 | 0.031335 | 0.0026766 | 0 | 0 | 0.022356 | 0.0063688
PC ablated | 0.36976 | 9.1632e-05 | 0.29265 | 0.032834 | 0.056906 | 0.0088366 | 0 | 0 | 0.060928 | 0.0030191
n-PC/C2F4 | 0 | 0 | 0.30517 | 0.033879 | 0.034661 | 0.0034136 | 0.056059 | 0.011325 | 0.13751 | 0.012567